|  |
| --- |
| Приложениек Акту готовности образовательной организацииСвердловской области к 2018 / 2019 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | | |
|  | | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Фоминская основная общеобразовательная школа» от 23.10.2017 г. № 934-ПА |
|  | | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 230293 от 17.04.2012 г.  66 АЕ № 230291 от 17.04.2012 г. |
|  | | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ № 012701 от 30.04.2015 г. |
|  | | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия серия 66 Л01 № 0006325выдана Министерством оющего и профессионального образования Свердловской области от 27.02.2018г.  Адрес и виды образовательной деятельности, указанные в лицензии соответствует. Имеется приложение № 19636на право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: начального общего, основного общего.  Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 № 0002002 от 30.01.2018 г. Выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Имеется приложение № 9409 |
|  | | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Основная общеобразовательная программа начального общего образования;  Основная общеобразовательная программа основного общего образования;  Адаптированная образовательная программа |
|  | | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития МОУ «Фоминская ООШ», утверждена приказом № 68/1-од от 03.12.2015 г. |
|  | | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется План работы школы на 2018-2019 учебный год |
|  | | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 2  2  0 |
|  | | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | В одну смену  10, 146  0, 0 |
|  | | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся(указать на сколько человек) | 190  9  146  0  0 |
|  | | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1  14  0  0  0  1  13  1  14  0  0  0  1  13  0 |
|  | | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | План основных мероприятий по предупреждению ДТП на 2018-2019 учебный год, утвержден приказом № 27/1-од от 31.07.2018 г. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | | |
|  | | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 1 от 01.08.2018г.  Акт № б/н от 05.06.2018 г. |
|  | | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 90% |
|  | | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 60% |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | | |
|  | | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт-разрешение от 01.08.2018 г. |
|  | | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт № 3 от 01.08.2018 г. Состояние удовлетворительное |
|  | | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Акт-разрешение от 01.08.2018 г.Состояние удовлетворительное |
|  | | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт-разрешение от 01.08.2018 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | | |
|  | | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделенияГосударственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Директор МОУ «Фоминская ООШ» Заболотских Л,П. имеет удостоверение № 237 от 09.06.2017г.  Боталова В.А., председатель трудового коллектива имеет удостоверение № 5301 от 04.03.2016г.  Обучение через классные часы (10часовая программа)  Обучение обучающихся по эвакуации проводится 2 раза в четверть и по мере необходимости с приглашением инспектора госпожнадзора О.М.Музычкиной. |
|  | | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеется 10 порошковых огнетушителей.  Имеется журнал учета средств.  Проверка средств готовности прошла 20.07.2018г. с пометкой в журнале. |
|  | | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | Акт обследования № 20 АПС от 21.06.2018 г.  Договор № 584 от 05.02.2018 г. Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО г. Ирбит  ООО «Актай-Мониторинг»  Договор № 638-18-ТМО от 02.02.2018 г.  Ответственное лицо директор МОУ «Фоминская ООШ» Заболотских Л.П. |
|  | | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет электроустановок от 27.06.2018 г. |
|  | | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Наружный пожарный водоем исправен50 куб м на расстоянии от здания основной школы- 30 м, от здания начальной школы – 10 м  Акт приемки источника наружного противопожарного водоснабжения в эксплуатацию на территории МОУ «Фоминская ООШ» от 01.08.2018 г. |
|  | | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Нет |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | |
|  | | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных предписаний  по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Нет |
|  | | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | Заболотских Л.П., директор школы обучен от 18.08.2017 г. в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области»  Сотрудники обучены 18.08.2017 г и 27.04.2018 г. в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» |
|  | | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | Столовая  Оснащена оборудованием 100%, мебелью 60%  Акт результатов проведения технического контроля холодильного оборудования от 01.08.2018 г.  За счет собственной столовой  ИП «Скутин» В.А.-хлеб и хлебобулочные изделия;  Ирбитское райпо- молоко, молочные продукты  ИП Исаков В.В.- овощи, фрукты  143 обучающегося 97%  Имеется паспорт |
|  | | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Бактерицидная лампа -2шт. |
|  | | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Установлены фильтры и ультрофиолетовый облучатель для очистки и обеззараживания воды |
|  | | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Обследование технического состояния вентиляции проведено в 2015 г. |
|  | | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | Медицинский кабинет отсутствует. Обследование детей проводится в Фоминском ФАП  Договор № 15-73 от 16.05.2018 г.  Фельдшер 0,5 ставки от ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» |
|  | | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 2834 от 19.04.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» |
|  | | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Договор № 15-73 Д от 16.05.2018 г. НУЗ «Отделенческая больница на ст. Егоршино ОАО «РЖД» май 2018г. ЦПП г. Екатеринбург 07.06.2018г. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | | |
|  | | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Ограждение по периметру зданий МОУ «Фоминская ООШ»  Акт обследования № 17 от 31.07.2018 г. |
|  | | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Установлена тревожная кнопка  Отдел вневедомственной охраны  Заболотских Л.П., директор МОУ»Фоминская ООШ»  Договор № 85 от 02.02.2018 г. |
|  | | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Дежурная уборщица  Сторож в ночное время |
|  | | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | Ограждение имеется по всему периметру  Состояние удовлетворительное |
|  | | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Видеонаблюдение имеется по периметру 4 видеокамеры, 1 в здании  Изображение на мониторинге  Заболотских Л.П., директор МОУ «Фоминская ООШ»  Договор ООО «Терминал -Сервис» № ВН 28 от 02.02.2018 |
|  | | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | Нет |
|  | | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | Заболотских Л.П., директор МОУ «Фоминская ООШ»  Проводится  Проводится |
|  | | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Имеется |
|  | | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован  вподразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан,  Ирбитский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», согласован 2018 г.;  ОНД и ПР город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, согласован 2018 г.;  Отдел Артемовского УФСБ России по Свердловской области, согласован 2018 г. |
| **Информационная безопасность** | | | | |
|  | | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт сверки библиотечного фонда от 01.08.2018г. |
|  | | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Имеется Договор 55/06453 от 02.02.2018г. |
|  | | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 6 |
|  | | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ОАО «Ростелеком» 55/06453 от 02.02.2018г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | «Школьный интернет», ADSL  да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт №14 от 01.08.2018г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ № 47-од от 11.10.2013г. Логинова Е.В., заместитель директора по УВР |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | 72  Школьный автобус соответствует ГОСТ  Согласован  ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» №212 ПО от 17.05.2018 г.  24.02.2018г.  100%  35 лет, обучение Ирбитский УТЦ Удостоверение № 11290 протокол № 54 от 28.07.2017 г. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Паспорт от 18.08.2017г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Уличная площадка, расположена на территории школьного двора. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются в коридоре в каждом классном кабинете уголки безопасности дорожного движения |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Ограждение имеется  Количество пешеходных переходов один  Тротуары имеются, дата установки: май 2018г. |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 32/1-од от 19.07.2017г., Воронкина И.Н. педагог-психолог МОУ «Фоминская ООШ» |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2017-2020 г.г. Принят на общем собрании работников, протокол № 3 от 01.11.2017 г. Зарегистрирован ГКУ «Ирбитский ЦЗ» 28.11.2017г запись № 33-КД |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Директор ОУ Заболотских Л.П.  Удостоверение №15756 от 17.11.2016г.  Педагог-психолог Воронкина И.Н., удостоверение № 18199 от 04.04.2018 г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по ОТ имеются. Утверждены приказом № 32/1-од от 19.07. 2017г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  Журнал регистрации несчастных случаев  Журнал учета инструкций по охране труда |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год и по мере необходимости |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество не аттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 20  11  9  2018г.-2019г. |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт забора по периметру школы |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Побелка и покраска- 13 кабинетов; 4 коридора; 6 туалетов; 1 столовая; 4 цеха на кухне; 1 кабинет зав. столовой; замена софитов над классной доской в 2 кабинетах начальной школы; замена 1 дверей в начальной школе; покраска 12 дверей кабинетов |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Ремонт подвала в здании интерната |